PAGE  

醴陵市环境监测站
监 测 报 告
醴环监常字(2012)第038号
项目名称：  醴陵市环境质量监测年报                       
监测类别：  常规监测                                     
监测日期：  2012年1月~12月                            
报告日期：  2013年01月07日                            
法人代表：周孝奇
联系地址：醴陵市江源开发区
邮政编码：412200

联系电话：(0731)23282224
传    真：(0731)23282193

报 告 编 制 说 明
1、本报告只适用于监测目的范围。
2、本报告如有分析或监测结果疑问，请向本站查询，来函来电请注明报告编号。
3、本报告涂改、复印无效。
4、本报告无本站专用章、骑缝章及 MA 章无效。
5、未经本站书面批准，不得部分复制本报告。
6、本报告及数据不得作商品广告使用，违者必究。
                
2012年醴陵市环境质量监测年报
一、环境空气质量
天气情况：全年出现雨天113天；年平均气温20.3℃，年平均气压1002.3百帕。
全市环境空气质量：本年全市SO2、NO2和PM10日均浓度分别是0.024mg/Nm3、0.035mg/Nm3和0.086mg/Nm3，全市SO2、NO2和PM10日均浓度均未超标。统计结果见表1。
二、地表水环境质量
2012年1-12月分别对枧头镇、三刀石、星火、神福港四个断面以及望仙桥水库的水质进行了例行监测，地表水水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准，饮用水源水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类水质标准。主要污染物监测结果及比较见表2和表3。
1、渌江醴陵段
枧头镇（与萍乡交界）断面水质符合Ⅲ类水质标准，无超标因子；三刀石、星火、神福港断面水质符合Ⅲ类水质标准，并达到Ⅱ类水质标准，没有超标因子。
2、饮用水源
本市饮用水源地望仙桥水库水质的达标率为100%，无超标因子。
三、降水
本市本年收集降水样品113个，监测结果见表4。降水pH均值为4.85，电导率均值为4.16 mS/m，年降水总量为2189mm，有酸雨。
四、分析方法及标准（见附表）
编写：汤 艳
校核：
审核：
签发：
站长□    副站长□

醴陵市环境监测站
2013年01月07日
表1     2012年醴陵市环境空气质量监测结果统计                                                         单位mg/Nm3
	项目　
	测 点 名
	一月
	二月
	三月
	四月
	五月
	六月
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月
	年均值
	年均标准

	二
氧
化
硫
	环 保 局
	0.031
	0.024
	0.015
	0.032
	0.020
	0.015
	0.023
	0.021
	0.013
	0.016
	0.026
	0.013
	0.020
	0.06

	
	国税分局
	0.055
	0.043
	0.024
	0.028
	0.016
	0.010
	0.035
	0.023
	0.023
	0.032
	0.030
	0.029
	0.029
	0.06

	
	地 税 局
	0.055
	0.032
	0.024
	0.032
	0.016
	0.010
	0.034
	0.023
	0.023
	0.032
	0.035
	0.031
	0.028
	0.06

	
	全    市
	0.046
	0.033
	0.021
	0.030
	0.020
	0.011
	0.030
	0.022
	0.019
	0.026
	0.031
	0.024
	0.026
	0.06

	二
氧
化
氮
	环 保 局
	0.035
	0.023
	0.022
	0.016
	0.007
	0.004
	0.005
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002
	0.010
	0.08

	
	国税分局
	0.036
	0.033
	0.033
	0.033
	0.016
	0.018
	0.017
	0.023
	0.006
	0.005
	0.005
	0.047
	0.022
	0.08

	
	地 税 局
	0.046
	0.032
	0.032
	00.021
	0.017
	0.018
	0.017
	0.023
	0.044
	0.113
	0.117
	0.051
	0.025
	0.08

	
	全    市
	0.038
	0.026
	0.029
	0.023
	0.012
	0.013
	0.013
	0.015
	0.017
	0.040
	0.042
	0.033
	0.025
	0.08

	可
吸
入
颗
粒
物
	环 保 局
	0.065
	0.040
	0.032
	0.076
	0.028
	0.023
	0.021
	0.002
	0.037
	0.059
	0.040
	0.038
	0.043
	0.10

	
	国税分局
	0.129
	0.104
	0.096
	0.070
	0.049
	0.049
	0.034
	0.038
	0.031
	0.036
	0.050
	0.123
	0.067
	0.10

	
	地 税 局
	0.192
	0.092
	0.094
	0.068
	0.050
	0.049
	0.035
	0.055
	0.030
	0.125
	0.058
	0.145
	0.082
	0.10

	
	全    市
	0.118
	0.060
	0.070
	0.071
	0.043
	0.040
	0.029
	0.032
	0.033
	0.073
	0.049
	0.103
	0.060
	0.10


表2　 2012年醴陵市地表水主要污染物监测情况及评价  单位：mg/L  pH：无量纲
	河流
	断面
	项目
	一月
	二月
	三月
	四月
	五月
	六月
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月
	平均值
	评价标准

	渌
江

	枧
头
镇
	pH
	7.31
	7.64
	7.26
	7.72
	7.58
	7.76
	7.23
	7.56
	7.31
	7.67
	7.64
	7.53
	7.51
	6--9

	
	
	溶解氧
	6.9
	7.0
	6.9
	7.0
	6.9
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	6.9
	6.9
	7.0
	6.95
	≥5

	
	
	高锰酸盐指数
	2.6
	2.2
	3.26
	2.25
	2.13
	2.04
	2.15
	2.08
	1.45
	1.86
	2.63
	1.54
	2.18
	6

	
	
	生化需氧量
	1.6
	2.3
	2.00
	1.96
	3.00
	1.6
	2.00
	1.8
	1.2
	1.30
	0.9
	2.00
	1.80
	4

	
	
	化学需氧量
	18.3
	17.2
	17.6
	16
	9.9
	15.8
	16.7
	17.8
	11
	14.6
	17
	17.6
	15.79
	20

	
	
	氮氨
	1.455
	0.982
	1.58
	0.379
	0.264
	0.741
	0.052
	0.236
	0.166
	0.209
	0.625
	0.442
	0.549
	1

	
	
	汞
	ND0.00001
	ND0.00001
	ND0.00001
	ND0.00001
	ND0.00001
	ND0.00001
	ND0.00001
	ND0.00001
	ND0.00001
	ND0.00001
	ND0.00001
	ND0.00001
	ND0.00001
	0.0001

	
	
	铅
	0.00081
	0.00039
	0.00074
	0.00055
	0.00049
	0.00190
	0.00020
	0.00025
	0.00025
	0.00045
	0.00052
	0.00035
	0.00055
	0.05

	
	
	砷
	0.0005
	0.0010
	0.0013
	ND0.0035
	0.0014
	0.0004
	0.0032
	0.0059
	0.0016
	0.0059
	0.0012
	0.0008
	0.0022
	0.05

	
	
	镉
	0.00121
	0.00006
	0.00014
	0.00013
	0.00014
	0.00031
	0.00002
	0.00053
	0.00051
	0.00032
	0.00015
	0.00004
	0.00029
	0.005

	
	
	挥发酚
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	0.005

	
	
	石油类
	ND0.002
	0.031
	0.038
	0.03
	0.04
	0.04
	0.03
	0.04
	0.04
	0.04
	0.042
	0.05
	0.037
	0.05

	渌
江

	三
刀
石

	pH
	7.32
	6.44
	7.33
	6.85
	7.47
	6.62
	7.10
	6.44
	7.41
	7.24
	7.56
	6.11
	6.99
	6--9

	
	
	溶解氧
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.1
	7.0
	6.9
	7.0
	7.0
	≥5

	
	
	高锰酸盐指数
	2.8
	2.5
	2.8
	2.3
	1.89
	2.22
	2.04
	2.02
	1.82
	1.8
	2.66
	1.83
	2.22
	6

	
	
	生化需氧量
	1.3
	2.1
	3.2
	2.0
	1.8
	2.10
	2.40
	2.20
	1.00
	1.7
	2.1
	1.9
	1.98
	4

	
	
	化学需氧量
	16.4
	16
	16.5
	16
	7.9
	16
	16.7
	17.0
	16.1
	15
	18
	16
	15.63
	20

	
	
	氮氨
	0.996
	0.107
	1.360
	0.356
	0.176
	0.324
	0.081
	0.063
	0.240
	0.287
	0.315
	0.279
	0.382
	1

	
	
	砷
	0.0003
	ND0.0035
	0.0003
	ND0.0035
	0.0017
	ND0.0035
	0.0032
	ND0.0035
	0.0018
	ND0.0035
	0.001
	ND0.0035
	0.00024
	0.05

	
	
	挥发酚
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	0.005

	
	
	石油类
	ND0.002
	0.03
	0.04
	0.02
	0.04
	0.04
	0.04
	0.02
	0.04
	0.02
	0.063
	0.03
	0.032
	0.05

	渌
江

	星
火

	pH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6.18
	
	6.18
	6--9

	
	
	溶解氧
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7.1
	
	7.1
	≥5

	
	
	高锰酸盐指数
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.72
	
	1.72
	6

	
	
	生化需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.8
	
	1.8
	4

	
	
	化学需氧量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	
	16
	20

	
	
	氮氨
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.279
	
	0.279
	1

	
	
	砷
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ND0.0035
	
	ND0.0035
	0.05

	
	
	挥发酚
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ND0.001
	
	ND0.001
	0.005

	
	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0.001
	
	0.001
	0.05

	渌
江

	神
福
港

	pH
	6.48
	6.62
	6.41
	6.64
	6.64
	6.76
	6.05
	6.59
	6.16
	7.31
	6.71
	5.98
	6.52
	6--9

	
	
	溶解氧
	6.9
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.0
	7.1
	7.0
	7.0
	≥5

	
	
	高锰酸盐指数
	2.5
	2.5
	2.5
	2.2
	2.22
	2.19
	2.15
	2.04
	2.34
	1.60
	1.75
	1.77
	2.14
	6

	
	
	生化需氧量
	2.0
	1.9
	2.0
	2.1
	2.2
	2.2
	2.2
	1.90
	1.3
	1.80
	2.1
	2.1
	1.98
	4

	
	
	化学需氧量
	15
	15
	15
	15
	16
	15
	17
	15
	15
	16
	14
	15
	15.25
	20

	
	
	氮氨
	0.067
	0.067
	0.078
	0.313
	0.428
	0.324
	0.356
	0.142
	0.255
	0.293
	0.271
	0.276
	0.239
	1

	
	
	砷
	ND0.0035
	ND0.0035
	ND0.0035
	ND0.0035
	ND0.0035
	ND0.0035
	ND0.0035
	ND0.0035
	ND0.0035
	ND0.0035
	ND0.0035
	ND0.0035
	ND0.0035
	0.05

	
	
	挥发酚
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	ND0.001
	0.005

	
	
	石油类
	0.02
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03
	0.02
	0.03
	0.03
	0.002
	0.04
	0.028
	0.05


表3 　　　　　　 2012年醴陵市饮用水源水质报表
	序号
	水源地名称
	年取水量（万m3）
	水质达标率（%）
	超标项目（超标倍数）

	1
	望仙桥水库
	139.9075
	100
	/


表4　　       　2012年醴陵市降水酸度统计
	样品总数
	酸雨
	酸雨频率
	降水pH
	降水pH
	降水pH
	酸雨pH
	电导率均值
	降水量
	酸雨量

	(个)
	 (个）
	(%)
	最小值
	最大值
	均值
	均值
	(μs/cm)
	(mm)
	(mm)

	113
	86
	76.10
	2.81
	6.78
	4.85
	4.50
	4.16
	2189
	1741.87


附表1          地表水监测项目分析方法及标准
	序号
	检测参数
	依据标准
	分析方法
	分析仪器

	1
	水温 
	GB/T13195-1991
	水温计法
	JPB-607溶解氧仪

	2
	pH
	GB/T6920-1986
	玻璃电极法
	PHS-3C酸度计

	3
	溶解氧
	HJ506-2009
	电化学探头法
	JPB-607溶解氧仪

	4
	高锰酸盐指数
	G/T11892-1989
	酸性法
	/

	 5
	化学需氧量
	GB/T11914-1989
	重铬酸钾法
	/

	6
	生化需氧量
	HJ505-2009
	稀释接种法
	LRH-250-A生化培养箱

	7
	氨氮
	HJ535-2009
	纳氏试剂光度法
	721分光光度计

	8
	挥发酚
	HJ503-2009
	4-氨基安替比林光度法
	UV-2000紫外分光光度计

	9
	总氰化物
	HJ484-2009
	异烟酸-巴比妥酸比色法
	721分光光度计

	10
	砷
	GB/T7485-1987
	二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法
	721分光光度计

	11
	六价铬
	GB/T7467-1987
	二苯碳二苯碳酰二肼分光光度法
	UV-2000紫外分光光度计

	12
	铅
	GB/T7475-1987
	原子吸收分光光度计法
	TAS-990原子吸收分光光度计

	13
	汞
	HJ597-2011
	冷原子吸收分光光度法
	CG-1C测汞仪

	14
	镉
	GB/T7475-1987
	原子吸收分光光度计法
	TAS-990原子吸收分光光度计

	15
	总磷
	GB/T11893-1989
	钼酸铵分光光度法
	721分光光度计

	16
	总氮
	HJ636-2012
	碱性过硫钾消解紫外分光光度法
	UV-2000紫外分光光度计

	17
	石油类
	HJ637-2012
	红外分光光度法
	LT-21A红外分光测油仪

	18
	硫化物
	HJ/T60-2000
	对氨基二甲基苯胺分光光度法
	UV-2000紫外分光光度计


附表2       环境空气监测项目分析方法及标准
	序号
	监测项目
	方法依据
	分析方法
	使用仪器型号及名称

	1
	SO2
	HJ483-2009
	甲醛缓冲溶液吸收-盐酸
副玫瑰苯胺分光光度法
	UV-2000紫外分光光度计

	2
	NO2
	HJ479-2009
	盐酸奈乙二胺分光光度法
	UV-2000紫外分光光度计

	3
	PM10
	HJ618-2011
	重量法
	LA-204电子天平


附表3　     降水分析方法、标准及仪器设备一览表
	序号
	项目名称
	方法依据
	分析方法
	仪器名称

	1
	pH
	GB/T13580.4-1992
	玻璃电极法
	PHS-3C酸度计

	2
	电导率
	GB/T13580.3-1992
	电极法
	DDS-11A电导仪























