PAGE  

                                                                                                                                                                                               醴陵市环境监测站
监 测 报 告
醴环监常字(2014)第039号
项目名称：  醴陵市水环境质量监测月报                       
监测类别：  常规监测                                     
监测日期：  2014年09月04日                            
报告日期：  2014年10月07日                                            
法人代表：周孝奇
联系地址：醴陵市江源开发区
邮政编码：412200

联系电话：(0731)23282224
传    真：(0731)23282193

报 告 编 制 说 明
1、本报告只适用于监测目的范围。
2、本报告如有分析或监测结果疑问，请向本站查询，来函来电请注明报告编号。
3、本报告涂改、复印无效。
4、本报告无本站专用章、骑缝章及 MA 章无效。
5、未经本站书面批准，不得部分复制本报告。
6、本报告及数据不得作商品广告使用，违者必究。
                
2014年09月醴陵市环境质量监测月报

一、环境空气质量

天气情况：全月出现雨天4天；月平均气温30.0℃，月平均气压1000.01
 百帕。

二、地表水环境质量

2014年09月04别对枧头镇、三刀石、神福港三个断面以及望仙桥水库的水质进行了例行监测，地表水水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准，饮用水源水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类水质标准。主要污染物监测结果及比较见表3和表4。
1、渌江醴陵段

枧头镇（与萍乡交界）断面水质符合Ⅲ类水质标准，三刀石、神福港断面水质符合Ⅲ类水质标准，并达到Ⅱ类水质标准，没有超标因子。
2、饮用水源

本市饮用水源地望仙桥水库水质的达标率为100%，无超标因子。
三、降水

本市本月收集降水样品4个，监测结果见表1。降水pH均值为5.54电导率均值为2.1mS/m，降水总量为27.5mm。有酸雨。
四、分析方法及标准（见附表）
编写： 汤 艳
校核：
审核：
签发：
站长□    副站长□
醴陵市环境监测站
2014年10月07日
表1　　       　2014年09月醴陵市降水酸度统计
	样品总数
	酸雨
	酸雨频率
	降水pH
	降水pH
	降水pH
	酸雨pH
	电导率均值
	降水量
	酸雨量

	(个)
	 (个）
	(%)
	最小值
	最大值
	均值
	均值
	(mS/m)
	(mm)
	(mm)

	4
	3
	75
	5.47
	5.64
	5.54
	5.51
	2.1
	27.5
	15.8


表2　 2014年09月醴陵市地表水主要污染物监测情况及评价  单位：mg/L  pH：无量纲
	河流
	断面
	项目
	平均值
	超标率（%）
	最大超标倍数
	较去年同期增减（%）
	水质级别
	评价标准

	渌
江
　
	枧
头
镇
	pH
	7.67
	0
	
	7.12
	　
	6--9

	
	
	溶解氧
	6.9
	0
	
	-1.42
	
	≥5

	
	
	高锰酸盐指数
	1.70
	0
	
	-18.26
	
	6

	
	
	生化需氧量
	1.4
	0
	
	12
	
	4

	
	
	化学需氧量
	16.1
	0
	
	3.87
	
	20

	
	
	氮氨
	0.091
	0
	
	-63.30
	
	1

	
	
	汞
	0.00005L
	0
	
	0
	Ⅲ
	0.0001

	
	
	铅
	0.00056
	0
	
	700
	
	0.05

	
	
	砷
	0.0082
	0
	
	115.78
	
	0.05

	
	
	镉
	0.00140
	0
	
	1172.72
	
	0.005

	
	
	挥发酚
	0.0005
	0
	
	0
	
	0.005

	
	
	石油类
	0.036
	0
	
	80
	　
	0.05

	渌
江
　
	三
刀
石
　
	pH
	7.88
	0
	
	12.73
	　
	6--9

	
	
	溶解氧
	6.9
	0
	
	-1.42
	
	≥5

	
	
	高锰酸盐指数
	1.8
	0
	
	-32.33
	
	6

	
	
	生化需氧量
	1.3
	0
	
	61.53
	
	4

	
	
	化学需氧量
	14.1
	0
	
	13.47
	Ⅱ
	20

	
	
	氮氨
	0.113
	0
	
	-47.68
	
	1

	
	
	砷
	0.0065
	0
	
	109.67
	
	0.05

	
	
	挥发酚
	0.0005
	0
	
	0
	
	0.005

	
	
	石油类
	0.030
	0
	
	140
	　
	0.05

	渌
江
　
	神
福
港
　
	pH
	7.26
	0
	
	4.01
	　
	6--9

	
	
	溶解氧
	6.9
	0
	
	-1.42
	
	≥5

	
	
	高锰酸盐指数
	1.7
	0
	
	15.88
	
	6

	
	
	生化需氧量
	1.2
	0
	
	50
	
	4

	
	
	化学需氧量
	15.0
	0
	
	0
	Ⅱ
	20

	
	
	氮氨
	0.083
	0
	
	238.55
	
	1

	
	
	砷
	0.0060
	0
	
	87.5
	
	0.05

	
	
	挥发酚
	0.0005
	0
	
	0
	
	0.005

	
	
	石油类
	0.025
	0
	
	150
	　
	0.05


表3　　　　　　 2014年09水源水质报表
	序号
	水源地名称
	取水量（万m3）
	水质达标率（%）
	超标项目（超标倍数）

	1
	望仙桥水库
	185.01
	100
	/


附表1          地表水监测项目分析方法及标准
	序号
	检测参数
	依据标准
	分析方法
	分析仪器

	1
	水温
	GB/T13195-1991
	水温计法
	JPB-607溶解氧仪

	2
	pH
	GB/T6920-1986
	玻璃电极法
	PHS-3C酸度计

	3
	溶解氧
	HJ506-2009
	电化学探头法
	JPB-607溶解氧仪

	4
	高锰酸盐指数
	G/T11892-1989
	酸性法
	/

	5
	化学需氧量
	GB/T11914-1989
	重铬酸钾法
	/

	6
	生化需氧量
	HJ505-2009
	稀释接种法
	LRH-250-A生化培养箱

	7
	氨氮
	HJ535-2009
	纳氏试剂光度法
	721分光光度计

	8
	挥发酚
	HJ503-2009
	4-氨基安替比林光度法
	UV-2000紫外分光光度计

	9
	总氰化物
	HJ484-2009
	异烟酸-巴比妥酸比色法
	721分光光度计

	10
	砷
	HJ694-2014
	原子荧光法
	AFS-230E双道原子荧光光度

	11
	六价铬
	GB/T7467-1987
	二苯碳二苯碳酰二肼分光光度法
	UV-2000紫外分光光度计

	12
	铅
	GB/T7475-1987
	原子吸收分光光度计法
	TAS-990原子吸收分光光度计

	13
	汞
	HJ694-2014
	原子荧光法
	AFS-230E双道原子荧光光度

	14
	镉
	GB/T7475-1987
	原子吸收分光光度计法
	TAS-990原子吸收分光光度计

	15
	总磷
	GB/T11893-1989
	钼酸铵分光光度法
	721分光光度计

	16
	总氮
	HJ636-2012
	碱性过硫钾消解紫外分光光度法
	UV-2000紫外分光光度计

	17
	石油类
	HJ637-2012
	红外分光光度法
	LT-21A红外分光测油仪

	18
	硫化物
	GB/T16489-1996
	对氨基二甲基苯胺分光光度法
	UV-2000紫外分光光度计


附表3　     降水分析方法、标准及仪器设备一览表

	序号
	项目名称
	方法依据
	分析方法
	仪器名称

	1
	pH
	GB/T13580.4-1992
	玻璃电极法
	PHS-3C酸度计

	2
	电导率
	GB/T13580.3-1992
	电极法
	DDS-11A电导仪























