PAGE  

                                                                                                                                                                                               醴陵市环境监测站
监 测 报 告
醴环监常字(2014)第024号
项目名称：  醴陵市大气常规监测月报                       
监测类别：  常规监测                                     
监测日期：  2014年06月01~30日                          
报告日期：  2014年07月07日                                         
法人代表：周孝奇
联系地址：醴陵市江源开发区
邮政编码：412200

联系电话：(0731)23282224
传    真：(0731)23282193

报 告 编 制 说 明
1、本报告只适用于监测目的范围。
2、本报告如有分析或监测结果疑问，请向本站查询，来函来电请注明报告编号。
3、本报告涂改、复印无效。
4、本报告无本站专用章、骑缝章及 MA 章无效。
5、未经本站书面批准，不得部分复制本报告。
6、本报告及数据不得作商品广告使用，违者必究。
                
2014年06月醴陵市大气常规监测月报

一、环境空气质量

天气情况：全月出现雨天11天；月平均气温27.5℃，月平均气压999.01
 百帕。

全市环境空气质量：本月全市SO2、NO2和 PM10日均浓度分别是0.017mg/Nm3、0.009mg/Nm3和0.054mg/Nm3，全市SO2、NO2和PM10日均浓度均未超标。统计结果见表1、表2。

编写： 汤 艳
校核：
审核：
签发：
站长□    副站长□
                                      醴陵市环境监测站
 2014年07月07日
表1
     2014年06月醴陵市环境空气质量监测结果统计          单位mg/Nm3
	项目　
	测 点 名
	日数
	最大值
	最小值
	超标率(%)
	最大超标倍数
	月均值
	日均标准

	二
氧
化
硫
	环 保 局
	30
	0.033
	0.000
	0
	
	0.013
	0.15

	
	地 税 局
	30
	0.064
	0.005
	0
	
	0.022
	0.15

	
	全    市
	30
	0.029
	0.005
	0
	
	0.017
	0.15

	二
氧
化
氮
	环 保 局
	30
	0.007
	0.000
	0
	
	0.002
	0.12

	
	地 税 局
	30
	0.045
	0.002
	0
	
	0.016
	0.12

	
	全    市
	30
	0.024
	0.001
	0
	
	0.009
	0.12

	可颗
吸粒
入物
 
	环 保 局
	30
	0.107
	0.021
	0
	
	0.013
	0.15

	
	地 税 局
	30
	0.142
	0.022
	0
	
	0.060
	0.15

	
	全    市
	30
	0.101
	0.020
	0
	
	0.054
	0.15


表2     2014年06月各测点污染物与前期比较             单位：mg/Nm3
	项目
	统计项
	环保局
	地税局
	全  市

	 SO2
	月均值
	0.013
	0.022
	0.017

	
	与上月比（%）
	-53.84
	-33.33
	-10.52

	
	与去年同期比（%）
	-13.33
	8.33
	-19.04

	NO2
	月均值
	0.002
	0.016
	0.009

	
	与上月比（%）
	-66.66
	220
	80

	
	与去年同期比（%）
	-60
	-65.95
	-57.14

	PM10
	月均值
	0.013
	0.060
	0.054

	
	与上月比（%）
	-80.30
	-11.76
	-19.40

	
	与去年同期比（%）
	-66.66
	53.84
	38.46


附表2       环境空气监测项目分析方法及标准
	序号
	监测项目
	方法依据
	分析方法
	使用仪器型号及名称

	1
	SO2
	HJ483-2009
	甲醛缓冲溶液吸收-盐酸
副玫瑰苯胺分光光度法
	UV-2000紫外分光光度计

	2
	NO2
	HJ479-2009
	盐酸奈乙二胺分光光度法
	UV-2000紫外分光光度计

	3
	PM10
	HJ618-2011
	重量法
	LA-204电子天平























