PAGE  

                                                                                                                                                                                               醴陵市环境监测站
监 测 报 告
醴环监常字(2015)第002号
项目名称：  醴陵市大气常规监测月报                       
监测类别：  常规监测                                     
监测日期：  2015年01月01~31日                          
报告日期：  2015年02月07日                                         
法人代表：周孝奇
联系地址：醴陵市江源开发区
邮政编码：412200

联系电话：(0731)23282224
传    真：(0731)23282193

报 告 编 制 说 明
1、本报告只适用于监测目的范围。
2、本报告如有分析或监测结果疑问，请向本站查询，来函来电请注明报告编号。
3、本报告涂改、复印无效。
4、本报告无本站专用章、骑缝章及 MA 章无效。
5、未经本站书面批准，不得部分复制本报告。
6、本报告及数据不得作商品广告使用，违者必究。
                
2015年01月醴陵市大气常规监测月报

一、环境空气质量

天气情况：全月出现雨天0天；月平均气温9.9℃，月平均气压1000.21

 百帕。

全市环境空气质量：本月全市SO2、NO2和 PM10日均浓度分别是0.043mg/Nm3、0.027mg/Nm3和0.129mg/Nm3，全市SO2、NO2和PM10日均浓度均未超标。统计结果见表1、表2。

编写：黄远伟
校核：
审核：
签发：
站长□    副站长□
醴陵市环境监测站
2015年02月07日
表1
     2014年01月醴陵市环境空气质量监测结果统计          单位mg/Nm3
	项目　
	测 点 名
	日数
	最大值
	最小值
	超标率(%)
	最大超标倍数
	月均值
	日均标准

	二
氧
化
硫
	环 保 局
	31
	0.119
	0.008
	0
	
	0.087
	0.15

	
	地 税 局
	27
	0.281
	0.012
	15.9
	
	0.050
	0.15

	
	全    市
	31
	0.200
	0.010
	6.9
	
	0.069
	0.15

	二
氧
化
氮
	环 保 局
	31
	0.075
	0.021
	0
	
	0.045
	0.12

	
	地 税 局
	27
	0.064
	0.003
	0
	
	0.018
	0.12

	
	全    市
	31
	0.070
	0.012
	0
	
	0.065
	0.12

	可颗
吸粒
入物
 
	环 保 局
	31
	0.152
	0.032
	0
	
	0.121
	0.15

	
	地 税 局
	27
	0.604
	0.077
	0
	
	0.138
	0.15

	
	全    市
	31
	0.378
	0.055
	0
	
	0.129
	0.15


表2     2015年01月各测点污染物与前期比较             单位：mg/Nm3
	项目
	统计项
	环保局
	地税局
	全  市

	 SO2
	月均值
	0.087
	0.050
	0.069

	
	与上月比（%）
	122.22
	261.11
	138.88

	
	与去年同期比（%）
	122.22
	-26.96
	-4.44

	NO2
	月均值
	0.020
	0.040
	0.027

	
	与上月比（%）
	66.66
	233.33
	125

	
	与去年同期比（%）
	566.66
	-51.21
	-37.20

	PM10
	月均值
	0.121
	0.138
	0.129

	
	与上月比（%）
	-73.41
	74.68
	63.29

	
	与去年同期比（%）
	122.41
	97.14
	111.47























